## RTU1
Analog Input
index | original_name | Type of Object | CIM attribute | CIM name | CIM phase | CIM Variable | CIM units | CIM type | Multiplier | CIM Var type
0 | EC_p__s102c | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s102c | C | P | W | VA | 1 | magnitude
1 | EC_p__s74c | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s74c | C | P | W | VA | 1 | magnitude
2 | EC_p__s63a | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s63a | A | P | W | VA | 1 | magnitude
3 | EC_p__s100c | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s100c | C | P | W | VA | 1 | magnitude
4 | EC_p__s113a | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s113a | A | P | W | VA | 1 | magnitude
5 | EC_p__s70a | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s70a | A | P | W | VA | 1 | magnitude

## RTU1_AO
Analog Output
index | original_name | Type of Object | CIM attribute | CIM name | CIM phase | CIM Variable | CIM units | CIM type | Multiplier | CIM Value type
0 | EC_p__s102c | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s102c | C | P | W | VA | 1 | magnitude
1 | EC_p__s74c | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s74c | C | P | W | VA | 1 | magnitude
2 | EC_p__s63a | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s63a | A | P | W | VA | 1 | magnitude
3 | EC_p__s100c | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s100c | C | P | W | VA | 1 | magnitude
4 | EC_p__s113a | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s113a | A | P | W | VA | 1 | magnitude
5 | EC_p__s70a | Energy Consumer | EnergyConsumer.p | s70a | A | P | W | VA | 1 | magnitude

## RTU1_BI
Binary Input
index | original_name | Type of Object | CIM attribute | CIM name | CIM phase | CIM Variable | CIM units | CIM type | Multiplier | CIM Var type
0 | SW_Pos_a_sw1 | Load Break Switch | Switch.open | sw1 | A | pos |  | Pos | 1 | magnitude
1 | SW_Pos_b_sw1 | Load Break Switch | Switch.open | sw1 | B | pos |  | Pos | 1 | magnitude
2 | SW_Pos_c_sw1 | Load Break Switch | Switch.open | sw1 | C | pos |  | Pos | 1 | magnitude
3 | SW_Pos_a_sw2 | Load Break Switch | Switch.open | sw2 | A | pos |  | Pos | 1 | magnitude
4 | SW_Pos_b_sw2 | Load Break Switch | Switch.open | sw2 | B | pos |  | Pos | 1 | magnitude
5 | SW_Pos_c_sw2 | Load Break Switch | Switch.open | sw2 | C | pos |  | Pos | 1 | magnitude

## RTU1_BO
Binary Output
index | original_name | Type of Object | CIM attribute | CIM name | CIM phase | CIM Variable | CIM units | CIM type | Multiplier | CIM Value Type
0 | SW_Pos_a_sw1 | Load Break Switch | Switch.open | sw1 | ABC | pos |  | Pos | 1 | magnitude
1 | SW_Pos_b_sw1 | Load Break Switch | Switch.open | sw2 | ABC | pos |  | Pos | 1 | magnitude